## Лист1
Образец № 3.1
Количествено-стойностна сметка за определяне на пазарна цена на доставка и монтаж на необходимото оборудване за изпълнението на проект: „Енергийна ефективност на сграда общинска собственост в гр. Златарица, ул. „Стефан Попстоянов“ № 1“
№ | Наименование на видовете работи | ед.м. | количество | ед.цена | стойност
ОБОРУДВАНЕ ЧАСТ "ЕЛЕКТРИЧЕСКА"
1 | Доставка и Mонтаж на ключ единичен, сх. 1 | бр. | 8 | 0 | 0
2 | Доставка и Mонтаж на еднофазен извод за директен монтаж 220V/230V | бр. | 6 | 0 | 0
3 | Доставка и Mонтаж на контакт Шуко 220/230V | бр. | 3 | 0 | 0
4 | Доставка и Mонтаж на LED панел 1х45W с рамка за монтаж, Напрежение: 220-240V AC, 50-60Hz | бр. | 321 | 0 | 0
5 | Доставка и Mонтаж на осветително тяло аплик с LED лампа 15/10W - 1 бр., Е27,влагозащитен ІР54, за монтаж на стена/таван, Напрежение: 220-240V AC, 50-60Hz | бр. | 48 | 0 | 0
6 | Доставка и Mонтаж на осветително тяло с LED пури 2x22W - 2бр., Напрежение: 220-240V AC, 50-60Hz; Размери: 1560/85/100 mm | бр. | 16 | 0 | 0
7 | Доставка и Mонтаж на осветително тяло с LED лампа 1х15/10W - 1 бр., влагозащитен ІР54, Е27, за монтаж на стена/таван, с вграден датчик на движение, Напрежение: 220-240V AC, 50-60Hz | бр. | 16 | 0 | 0
8 | Доставка и Монтаж на лампов извод до 10 метра с проводник 3х1,5 мм2 | бр. | 401 | 0 | 0
9 | Доставка и Монтаж на контактен извод до 10 метра с проводник 3х2,5мм2 | бр. | 9 | 0 | 0
10 | Доставка и Полагане на СВТ 3х1,5mm2 в ПВЦ канал | м | 700 | 0 | 0
11 | Доставка и Полагане на СВТ 3х2,5mm2 в ПВЦ канал | м | 150 | 0 | 0
12 | Доставка и Полагане на СВТ 5х10mm2 от РТ Кухня в ПВЦ канал | м | 70 | 0 | 0
13 | Доставка и Монтаж на ПВЦ негорим кабелен канал 60/40 мм | м | 67 | 0 | 0
14 | Доставка и Монтаж на ПВЦ негорим кабелен канал 11/10 мм | м | 650 | 0 | 0
15 | Доставка и Монтаж на ПВЦ негорим кабелен 40/40мм | м | 140 | 0 | 0
16 | Доставка и Монтаж на негорима PVC тръба ф40 | м | 30 | 0 | 0
17 | Доставка и Монтаж на РТ котелно по схема | бр. | 1 | 0 | 0
18 | Доставка и Направа на заземление с два заземителни кола 63/63/6mm | бр. | 2 | 0 | 0
19 | Доставка и Полагане на заземителна шина поцинкована 4/40mm | м | 40 | 0 | 0
20 | Доставка и Монтаж на неизолиран Аl-ев проводник Ø8 | м | 100 | 0 | 0
21 | Доставка и Монтаж на контролна планка 100/40/4mm | бр. | 2 | 0 | 0
22 | Доставка и Монтаж на активен мълниеприемник Н=3,0m | бр. | 1 | 0 | 0
ОБЩО ЧАСТ "ЕЛЕКТРИЧЕСКА": |  |  |  |  | 0
ОБОРУДВАНЕ ЧАСТ "ОВК"
Отопление
1 | Доставка и монтаж на пелетен котел на база MARINA CS 130; 130kW, комплект с бункер за пелети , автоматично запалване, клапан против запалване на шнек и бункер и табло за управление | бр. | 1 | 0 | 0
2 | Доставка и монтаж на циркулационна помпа с дебит 6.5м3/ч; 5.5mH2O | бр. | 1 | 0 | 0
Вентилация |  |  |  | 0
1 | Доставка и монтаж на канален вентилатор за 550m3/h; 160Pa, 160W | бр. | 2 | 0 | 0
2 | Доставка и монтаж на канален вентилатор за 950m3/h; 150Pa, 200W | бр. | 1 | 0 | 0
3 | Доставка и монтаж на канален вентилатор за 730m3/h; 160Pa, 160W | бр. | 1 | 0 | 0
4 | Доставка и монтаж на битов вентилатор със самопадаща клапа за 90м3/h; 40Pa | бр. | 6 | 0 | 0
ОБЩО ЧАСТ "ОВК" : |  |  |  |  | 0
| Всичко |  |  |  | 0
| ДДС |  |  |  | 0
| Стойност |  |  |  | 0
Съставил:……………………………………..
/……………………………………../
Представляващ: …………………………………
/име,презиме, длъжност,подпис и печат/