## Лист1
Образец № 3.1
Количествено-стойностна сметка за определяне на пазарна цена на доставка и монтаж на необходимото оборудване за изпълнението на проект: „Енергийна ефективност на сграда общинска собственост в гр. Златарица, ул. „Ропотамо“ № 19“
№ | Наименование на видовете работи | ед.м. | количество | ед.цена | стойност
ОБОРУДВАНЕ ЧАСТ "ЕЛЕКТРИЧЕСКА"
2 | Доставка и Mонтаж на ключ единичен, сх. 1 | бр. | 10 | 0 | 0
3 | Доставка и Mонтаж на еднофазен извод за директен монтаж 220V/230V | бр. | 1 | 0 | 0
4 | Доставка и Mонтаж на контакт Шуко 220/230V | бр. | 3 | 0 | 0
5 | Доставка и Mонтаж на осветител тип LED панел 1х45W с рамка за монтаж, Напрежение: 220-240V AC, 50-60Hz | бр. | 261 | 0 | 0
6 | Доставка и Mонтаж на осветително тяло аплик с LED лампа 15/10W - 1 бр., Е27, влагозащитен ІР54, за монтаж на стена/таван | бр. | 23 | 0 | 0
7 | Доставка и Mонтаж на осветително тяло с LED лампа 1х60W- 1 бр., влагозащитен ІР66, за външен монтаж | бр. | 4 | 0 | 0
8 | Доставка и Mонтаж на осветително тяло с LED пура 2x22W - 2 бр. Напрежение: 220-240V AC, 50-60Hz; Размери: 1560/85/100 mm | бр. | 5 | 0 | 0
9 | Доставка и Mонтаж на осветително тяло с LED лампа 1х15/10W - 1 бр. , Е27, влагозащитен ІР54, за монтаж на стена/таван, с вграден датчик на движение, Напрежение: 220-240V AC, 50-60Hz | бр. | 20 | 0 | 0
10 | Доставка и Монтаж на лампов извод до 10 метра с проводник 3х1,5 мм2 | бр. | 313 | 0 | 0
11 | Доставка и Монтаж на контактен извод до 10 метра с проводник 3х2,5мм2 | бр. | 4 | 0 | 0
12 | Доставка и Полагане на СВТ 3х1,5mm2 през ПВЦ канал | м | 400 | 0 | 0
13 | Доставка и Полагане на СВТ 3х2,5mm2 през ПВЦ канал | м | 80 | 0 | 0
14 | Доставка и Полагане на СВТ 5х10mm2 през ПВЦ канал | м | 50 | 0 | 0
15 | Доставка и Полагане на ПВЦ негорим кабелен канал 60/40 мм | м | 45 | 0 | 0
16 | Доставка и Полагане на ПВЦ негорим кабелен канал 40/40 мм | м | 75 | 0 | 0
17 | Доставка и Полагане на ПВЦ негорим кабелен канал 11/10мм | м | 300 | 0 | 0
18 | Доставка и Полагане на негорима PVC тръба ф40 | м | 50 | 0 | 0
19 | Полагане на РТ котелна по схема | бр. | 1 | 0 | 0
21 | Доставка и Направа на заземление с два заземителни кола 63/63/6mm | бр. | 3 | 0 | 0
22 | Доставка и Полагане на заземителна шина поцинкована 4/40mm | м | 40 | 0 | 0
23 | Полагане неизолиран Аl-ев проводник Ø8 | м | 100 | 0 | 0
24 | Монтаж на контролна планка 100/40/4mm | бр. | 3 | 0 | 0
25 | Монтаж на активен мълниеприемник Н=3,0m Ø80 | бр. | 1 | 0 | 0
ОБЩО ЧАСТ "ЕЛЕКТРИЧЕСКА": |  |  |  |  | 0
ОБОРУДВАНЕ ЧАСТ "ОВК"
Отопление
1 | Доставка и монтаж на пелетен котел 100kW, комплект с бункер за пелети , автоматично запалване, клапан против запалване на шнек и бункер и табло за управление | бр. | 1 | 0 | 0
2 | Доставка и монтаж на циркулационна помпа електронна с дебит 5.5м3/ч; 8.5mH2O | бр. | 1 | 0 | 0
Вентилация WC
1 | Доставка и монтаж на битов вентилатор със самопадаща клапа за 90м3/h; 40Pa | бр | 4 | 0 | 0
ОБЩО ЧАСТ "ОВК" : |  |  |  |  | 0
| Всичко |  |  |  | 0
| ДДС |  |  |  | 0
| Стойност |  |  |  | 0
Съставил:……………………………………..
/……………………………………../
Представляващ: …………………………………
/име,презиме, длъжност,подпис и печат/